环境管理信息公示（2025年第三季度）

1．单位基本信息

| 单位名称 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 组织机构代码 | 91511523MA63R6YG1L |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 四川省宜宾市江安县阳春工业园区琦丰路 | 环保类别 | C3985 |
| 法定代表人 | 王政强 | 污染源管理级别 | 重点管理 |
| 环保负责人 | 缑可贞 | 联系电话 | 18308131969 |

2．生产经营主要内容

| 项目名称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | 排放污染物种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年产2万吨锂电三 元正极材料前驱体 | 三元锂电正极材料前驱体 | 络合沉淀法 | 颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物 |
| 提能技改5000吨 |  |  |  |

3．废气排放信息

| 监测单位和方式 | 四川飞创环境检测技术有限责任公司 委托检测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行排放标准 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4中大气污染物；特别排放限值及修改单中氮氧化物特别排放限值（其他） |  |  |  |
| 污染物 | 月份 |  |  | 总量(kg) |
|  | 7月 | 8月 | 9月 |  |
| 颗粒物 | 13.04 | 27.04 | 18.55 | 58.63 |
| 镍及其化合物 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.34 |
| 锰及其化合物 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.15 |
| 钴及其化合物 | 0.008 | 0.003 | 0.02 | 0.031 |
| 氨 | 7.58 | 7.58 | 7.34 | 22.5 |
| 氯化氢 | 8.29 | 8.29 | 8.02 | 24.6 |
| 硫酸雾 | 2.52 | 2.52 | 2.44 | 7.48 |
| 氮氧化合物 | 20.60 | 20.60 | 19.94 | 61.14 |
| 非甲烷总烃 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 3.51 |

4．废水排放信息

| 监测单位和方式 | 四川飞创环境检测技术有限责任公司 委托检测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行排放标准 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表1中间接排放标准 五日生化需氧量、石油类执行江安阳春工业园区污水处理厂进水水质要求 动植物油执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准 |  |  |  |
| 污染物 | 月份 |  |  | 总量（kg） |
|  | 7月 | 8月 | 9月 |  |
| pH | 8.2 | 8 | 8 | / |
| 悬浮物 | 68.60 | 111.72 | 100.79 | 281.11 |
| 化学需氧量 | 147.25 | 193.47 | 169.75 | 510.47 |
| 五日生化需氧量 | 29.15 | 47.48 | 42.84 | 119.47 |
| 氨氮 | 7.90 | 27.11 | 16.74 | 51.75 |
| 总氮 | 54.62 | 77.63 | 75.47 | 207.72 |
| 石油类 | 0.51 | 0.84 | 0.76 | 2.11 |
| 硫化物 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.36 |
| 动植物油 | 0.52 | 0.84 | 0.76 | 2.12 |
| 总锰 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.42 |
| 总磷 | 1.97 | 3.21 | 2.90 | 8.08 |
| 总镍 | 1.30 | 1.13 | 1.34 | 3.77 |
| 总汞 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0014 |
| 总镉 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.17 |
| 总铬 | 0.26 | 0.42 | 0.38 | 1.06 |
| 六价铬 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.14 |
| 总砷 | 0.006 | 0.01 | 0.009 | 0.025 |
| 总铅 | 0.6 | 0.98 | 0.88 | 2.46 |
| 钴 | 0.17 | 0.28 | 0.25 | 0.7 |
| 锌 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.14 |
| 铜 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.21 |

5．水污染治理设施

| 治理设施名称 | 数量 | 处理工艺 | 设计能力 | 实际处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处 理站 | 2套 | 膜浓缩＋汽提脱氨＋沉淀过滤＋MVR 蒸发结晶 | 母液：1800m3/d 洗水：2020m3/d | 母液：1800m3/d 洗水：2020m3/d | 正常 |

6．废气处理设施

| 治理设施名称 | 数量 | 处理工艺 | 处理效率 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 布袋除尘器 | 5套 | 布袋除尘器 | 99.9% | 正常 |
| 水沫除尘 | 2套 | 水沫除尘 | 99.9% | 正常 |
| 脱氨装置 | 3套 | 酸洗 | 98.4% | 正常 |

7．危废信息

| 序号 | 危废名称 | 产生量 (kg) | 存放位置 | 现暂存量 (kg) | 处置量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废滤材 | 10924 | 危废暂存间 | 2866 | 8058 |
| 2 | 废滤渣 | 0 | 危废暂存间 | 1255 | 0 |
| 3 | 废机油 | 0 | 危废暂存间 | 3429 | 0 |
| 4 | 分析／在 线废液 | 508 | 危废暂存间 | 2037 | 0 |

8．环评及其他行政许可信息

| 行政许可名称 |  | 项目文件名称 |  | 制作单位 |  |  | 文号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 |  | 《年产2万吨锂 电三元前正极材 料前驱体项目》《年产5000吨锂电三元前驱体提能技改项目》 |  | 四川省环科源 科技有限公司、四川雨嘉环境技术有限公司 |  |  | / |  |
| 环评报告批复 文件 |  | 《关于对宜宾原 锂电材料有限公 司年产2万吨锂 电三元前驱体项 目环境影响报告 书的批复》《关于宜宾光原锂电材料有限公司年产5000吨锂电三元前驱体提能技改项目环境影响报告书的批复》 |  | 宜宾市生态环 境局 | 宜环审批【2018】15号 宜环审批【2025】6号 |  |
| 排污许可证 |  | 排污许可证 |  | 宜宾市生态环 境局 | 91511523MA63R6YG1L001V |  |

9．环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 已制定《宜宾光原锂电材料有限公司突发环境事件应急预案》，并于 2024年11月18日在江安生态环境局备案，备案编号：551523-2024-038M |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 已制定《宜宾光原锂电材料有限公司突发环境事件风险评估报告》， 并于2024年11月18日在江安生态环境局备案 |
| 环境风险防范工作开展情况 | / |

10．其他环境信息

| 企业环保培训情况 | 开展《环保设施基础管理培训》培训 |
| --- | --- |
| 环保费用使用情况 | 129878元 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 国家级绿色工厂 |